«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ

РАДИОТЕХНИКИ, ЭЛЕКТРОНИКИ И АВТОМАТИКИ

(ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)»

Электродинамика и распространение радиоволн

Лабораторная работа №3

«Исследование поля основной волны прямоугольного волновода»

Выполнил студент группы КС-86-09: Фадеев А.А

Москва 2011

Цель работы:

- Ознакомление с методикой волноводных измерений

- Ознакомление с волноводной измерительной техникой

- Измерение различных характеристик основной волны прямоугольного волновода

Описание лабораторной установки:

а=23мм

b=10мм

Возбуждаемая волна H10

f=9360 МГц

1. С нагрузкой в виде короткозамыкающей пластины

| r | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Er2 | 23 | 41 | 51 | 58 | 45 | 29 | 14 | 4 | 0 | 1 | 8 | 23 | 39 | 52 | 55 | 48 | 34 | 18 | 5 | 0 | 0 | 6 | 19 |
| Er | 4,8 | 6,4 | 7,1 | 7,6 | 6,7 | 5,4 | 3,7 | 2 | 0 | 1 | 2,8 | 4,8 | 6,2 | 7,2 | 7,4 | 6,9 | 5,8 | 4,2 | 2,2 | 0 | 0 | 2,4 | 4,3 |
| Erэксп | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1 | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0 | 0,1 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1 | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 0,3 | 0 | 0 | 0,3 | 0,6 |
| Erрасч | 0.77 | 0.92 | 0.99 | 0.98 | 0.90 | 0.74 | 0.53 | 0.27 | 0 | 0.27 | 0.53 | 0.74 | 0.90 | 0.98 | 0.99 | 0.92 | 0.77 | 0.57 | 0.32 | 0.04 | 0.23 | 0.49 | 0.7 |

2. С нагрузкой в виде открытого конца волновода (режим холостого хода).

| r | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Er2 | 26 | 28 | 36 | 48 | 62 | 70 | 76 | 66 | 54 | 42 | 30 | 26 | 26 | 32 | 44 | 56 | 66 | 70 | 66 | 54 | 42 | 32 |
| Er | 5,1 | 5,3 | 6 | 6,9 | 7,9 | 8,4 | 8,7 | 8,1 | 7,3 | 6,4 | 5,4 | 5,1 | 5,1 | 5,6 | 6,6 | 7,5 | 8,1 | 8,4 | 8,1 | 7,3 | 6,5 | 5,6 |
| Erэксп | 0,58 | 0,61 | 0,69 | 0,79 | 0,91 | 0,96 | 1 | 0,93 | 0,84 | 0,73 | 0,62 | 0,58 | 0,58 | 0,64 | 0,76 | 0,86 | 0,93 | 0,96 | 0,93 | 0,84 | 0,75 | 0,64 |
| Erрасч | 0,57 | 0,63 | 0,71 | 0,81 | 0,97 | 0,98 | 1 | 0,99 | 0,92 | 0,74 | 0,63 | 0,55 | 0,67 | 0,71 | 0,77 | 0,88 | 0,91 | 0,99 | 0,91 | 0,87 | 0,77 | 0,71 |

3. С нагрузкой в виде продольной решётки

| r | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Er2 | 60 | 63 | 54 | 37 | 19 | 7 | 3 | 3 | 10 | 25 | 44 | 59 | 64 | 56 | 40 | 22 | 9 | 3 | 3 | 8 | 22 | 42 | 58 |
| Er | 7,7 | 7,9 | 7,3 | 6,1 | 4,3 | 2,6 | 1,7 | 1,7 | 3,1 | 5 | 6,6 | 7,6 | 8 | 7,4 | 6,3 | 4,7 | 3 | 1,7 | 1,7 | 2,8 | 4,7 | 6,5 | 7,6 |
| Erэксп | 0,96 | 0,98 | 0,91 | 0,76 | 0,53 | 0,32 | 0,21 | 0,21 | 0,39 | 0,62 | 0,82 | 0,95 | 1 | 0,92 | 0,79 | 0,59 | 0,37 | 0,21 | 0,21 | 0,35 | 0,59 | 0,81 | 0,95 |
| Erрасч | 0,99 | 0,98 | 0,9 | 0,75 | 0,53 | 0,28 | 0 | 0,28 | 0,53 | 0,75 | 0,9 | 0,98 | 0,99 | 0,92 | 0,79 | 0,57 | 0,32 | 0,04 | 0,23 | 0,49 | 0,71 | 0,88 | 0,97 |

4. С нагрузкой в виде поперечной решётки

| r | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Er2 | 40 | 56 | 74 | 86 | 89 | 84 | 70 | 53 | 38 | 30 | 38 | 52 | 69 | 83 | 89 | 86 | 72 | 55 | 37 | 27 | 26 | 32 | 49 |
| Er | 6,3 | 7,5 | 8,6 | 9,2 | 9,4 | 9,1 | 8,3 | 7,3 | 6,1 | 5,5 | 6,1 | 7,2 | 8,3 | 9,1 | 9,4 | 9,2 | 8,5 | 7,4 | 6 | 5,2 | 5,1 | 5,6 | 7 |
| Erэксп | 0,67 | 0,79 | 0,91 | 0,98 | 1 | 0,97 | 0,88 | 0,77 | 0,65 | 0,58 | 0,65 | 0,76 | 0,88 | 0,97 | 1 | 0,98 | 0,9 | 0,78 | 0,64 | 0,55 | 0,54 | 0,59 | 0,74 |
| Erрасч | 0,57 | 0,78 | 0,92 | 0,99 | 0,98 | 0,9 | 0,75 | 0,68 | 0.52 | 0.48 | 0.52 | 0.67 | 0,75 | 0,9 | 0,98 | 0,99 | 0,92 | 0,78 | 0,57 | 0,5 | 0,49 | 0,52 | 0,72 |

5. Согласованная нагрузка.

| X | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Er2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 9 | 15 | 19 | 22 | 25 | 30 | 33 | 37 | 39 | 34 | 31 | 31 | 26 | 21 | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 |
| Er | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 2,2 | 3 | 3,8 | 4,3 | 4,7 | 5 | 5,4 | 5,7 | 6 | 6,2 | 5,8 | 5,5 | 5,5 | 5,1 | 4,6 | 3,8 | 3,1 | 2,4 | 1,7 | 1,4 |
| Erэксп | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,35 | 0,48 | 0,61 | 0,69 | 0,75 | 0,8 | 0,87 | 0,92 | 0,96 | 1 | 0,93 | 0,88 | 0,88 | 0,82 | 0,74 | 0,61 | 0,5 | 0,38 | 0,27 | 0,22 |
| Erрасч | 0 | 0.14 | 0.27 | 0.39 | 0.52 | 0.63 | 0.73 | 0.81 | 0.88 | 0.94 | 0.97 | 0.99 | 1 | 0.97 | 0.94 | 0.88 | 0.81 | 0.73 | 0.63 | 0.52 | 0.39 | 0.27 | 0.13 |

Вывод:

В результате выполнения лабораторной работы, мы были ознакомлены с методикой волноводных измерений, с волновой измерительной техникой, так же нами были произведены измерения различных характеристик волны прямоугольного волновода и построены соответствующие графики.

Причиной расхождения экспериментальных результатов с теоретическими может являться погрешность приборов, связанная с его частым использованием и давним сроком его изготовления. В том числе на результаты измерений повлиял человеческий фактор.